## Грозотрос
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку разъединителей для выполнения работ на ПС "Кирилловская"
1. Перечень и объёмы поставляемой продукции:
Наименование МЭС | Наименование ПМЭС | Наименование ПС | Наименование оборудования | Номер чертежа | Единица измерения | Количество | Дата поставки | Технические требования к поставляемому оборудованию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Разъединитель трехполюсный 110кВ, с двумя заземляющими ножами, с несущей рамой, в составе: | РГН-2-110.II/1000УХЛ1 ТУ 3414-028-41586029-98 | Комплект | 2 | Май 2015г. | Приложение: 1 | #REF!
|  |  | Привод двигательный для главных ножей | ПД-14-00 УХЛ1 | Шт. | 2 |  |  | #REF!
|  |  | Привод двигатеьный для заземляющих ножей | ПД-14-01 ХЛ1 | Шт. | 4
|  |  | Выносной блок управления | БУ-3-14 | Шт. | 2 |  |  | #REF!
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Разъединитель однополюсный 110кВ, с одним заземляющим ножом, с несущей рамой, в составе: | РГН-1б-ОП-110.II/1000УХЛ1 ТУ 3414-028-41586029-98 | Комплект | 6 | Май 2015г. |  | #REF!
|  |  | Привод двигательный для главного ножа | ПД-14-00 УХЛ1 | Шт. | 6 |  |  | #REF!
|  |  | Привод двигательный для заземляющего ножа | ПД-14-01 УХЛ1 | Шт. | 6 |  |  | #REF!
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Разъединитель трехполюсный 110кВ, с одним заземляющем ножом, с несущей рамо, в составе: | РГН-1б-110.II/1000УХЛ1 ТУ 3414-028-41586029-98 | Комплект | 4 | Май 2015г. |  | #REF!
|  |  | Привод двигательный для главного ножа | ПД-14-00 УХЛ1 | Шт. | 4 |  |  | #REF!
|  |  | Привод двигательный для заземляющего ножа | ПД-14-01 УХЛ1 | Шт. | 4 |  |  | #REF!
|  |  | Выносной блок управления | БУ-2-14 | Шт. | 4 |  |  | #REF!
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Выносной блок управления для трёхфазного оперирования приводами трёх однополюсных разъединителей с одним заземляющим ножом, в составе |  | Комплект | 2 | Май 2015г. |  | #REF!
|  |  | Выносной блок управления | БУ-Г-11 | Шт. | 2 |  |  | #REF!
|  |  | Выносной блок управления | БУ-3-11 | Шт. | 2 |  |  | #REF!
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Шинная опора с шинодержателем для крепления одного провода диаметр 15,2мм | ШО-110.II-УХЛ1 | Шт. | 6 | Май 2015г. | - | #REF!
2. Требования к поставляемой продукции: | [9 empty] | #REF!
поставляемое оборудование по качеству и комплектности должно соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду оборудования и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями. Поставляемое оборудование (в том числе и российских производителей) должно иметь Заключения аттестационной комиссии согласно «Методике и Порядку проведения аттестации оборудования, технологий, материалов и систем в электронном комплексе», Приказ ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО «Холдинг МРСК» от 25.02.2013 № 124 / 125.
3. Требования к участникам открытого запроса предложений:
в конкурсе могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с подтверждением полномочий от завода-изготовителя. Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС".
4. Затраты по доставке продукции:
cилами и средствами поставщика до пункта назначения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, 17/20 Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до ПС и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.
5. Дополнительные условия:
5.1. В стоимость оборудования должна быть включена стоимость шеф-монтажа. 5.2. Обучение персонала Заказчика численностью 4 человека осуществляется Поставщиком. 5.3. В стоимость оборудования входят расходы, связанные с организацией обучения и обеспечением участия специалистов в приёмо-сдаточных испытаниях независимо от места их проведения, а так же стоимость страховки, проживания, питания, проезда специалистов Заказчика во время их обучения и приёмо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе.
5.4. Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов поставляемой продукции на момент заключения договора поставки либо подписания дополнительных спецификаций к договору в пределах 30% от поставляемого объема продукции.
6. Наименование и адрес грузополучателя:
Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Западно-Сибирская СПБ, 428400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 16.
7. Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).