Техническое задание

на поставку выключателей и трансформаторов тока для выполнения работ на ПС «Кирилловская»

- Заказчик намерен приобрести следующее оборудование:

| № | Наименование Заказчика | Наименование энергообъекта, диспетчерское наименование | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество | Технические требования к поставляемому оборудованию | Срок поставки | Адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири | ПС «Кирилловская» | Выключатель элегазовый трёхполюсный колонковый 110кВ. С комплектом ЗИП-1, ЗИП-2. | Шт. | 2 | Приложение к техническому заданию 1 | Май 2015г. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, 17/20 |
| 2 | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири | ПС «Кирилловская» | Трансформатор тока типа ТРГ-110 II-ХЛ1. С групповым комплектом ЗИП. | Шт. | 6 | Приложение к техническому заданию 2 | Май 2015г. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, 17/20 |
| 3 | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири | ПС «Кирилловская» | Трансформатор тока типа ТРГ-110 II-ХЛ1. С групповым комплектом ЗИП. | Шт. | 6 | Приложение к техническому заданию 3 | Май 2015г. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, 17/20 |

- Требования к поставляемому оборудованию:

поставляемое оборудование по качеству и комплектности должно соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду оборудования и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Поставляемое оборудование (в том числе и российских производителей) должно иметь  Заключения аттестационной комиссии согласно «Методике и Порядку проведения аттестации оборудования, технологий, материалов и систем в электронном комплексе», Приказ ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО «Холдинг МРСК» от 25.02.2013 № 124 / 125.

- Требования к участникам открытого запроса предложений:

в конкурсе могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с подтверждением полномочий от завода-изготовителя. Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС".

- Затраты по доставке продукции:

cилами и средствами поставщика до пункта назначения указанного в техническом задании (столбец № 9).

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до ПС и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

- Дополнительные условия:

  - В стоимость оборудования должна быть включена стоимость шеф-монтажа.

  - Обучение персонала Заказчика численностью 4 человека осуществляется Поставщиком.

  - В стоимость оборудования входят расходы, связанные с организацией обучения и обеспечением участия специалистов в приёмо-сдаточных испытаниях независимо от места их проведения, а так же стоимость страховки, проживания, питания, проезда специалистов Заказчика во время их обучения и приёмо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе.

- Наименование и адрес грузополучателя:

Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Западно-Сибирская СПБ, 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 16.

- Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).