Техническое задание

на поставку устройств защиты от птиц  для нужд МЭС Востока

- Заказчик намерен приобрести следующую продукцию.

| № | Наименование Заказчика | Наименование объекта, диспетчерское наименование | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Технические требования к поставляемой продукции | Срок поставки | Адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МЭС Востока | ВЛ-220 кВ «Новокиевка- Февральская с от пайкой на ПС Уландочка» | Устройство защиты от птиц типа «ЗП-АП2» | шт | 1000 | ТУ 3449-009-52819896-09 | 25.10.2014 | Россия, Амурская область, г. Свободный. ПС-500кВ Амурская |
|  | МЭС Востока | ВЛ-220 кВ «Амурская-Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск» | Устройство защиты от птиц типа «ЗП-АП2» | шт | 600 | ТУ 3449-009-52819896-09 | 25.10.2014 | Россия, Амурская область, г. Свободный. ПС-500кВ Амурская |
|  | МЭС Востока | ВЛ-220 кВ «Амурская-Белогорск/т с отпайкой на ПС Белогорск ПС Свободный» | Устройство защиты от птиц типа «ЗП-АП2» | шт | 500 | ТУ 3449-009-52819896-09 | 25.10.2014 | Россия, Амурская область, г. Свободный. ПС-500кВ Амурская |
|  | МЭС Востока | ВЛ-500кВ «БурейскаяГЭС-Амурская» | Устройство защиты от птиц типа «ЗП-АП2» | шт | 900 | ТУ 3449-009-52819896-09 | 25.10.2014 | Россия, Амурская область, г. Свободный. ПС-500кВ Амурская |

1.Требования к поставляемой продукции:

Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам

(ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.

- Требования к участникам закупочной процедуры:

В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя.

Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

- Затраты по доставке продукции:

Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9).

Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

- Дополнительные условия:

- Наименование и адрес грузополучателя: Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Восточная СПБ, 680032, г. Хабаровск, ул. Целинная,3

- Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).