Техническое задание

на поставку провода алюминиевого полого

для выполнения работ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»

- Заказчик намерен приобрести следующее оборудование:

| № | Наименование ПС | Наименование | тип | Ед. изм. | Количество | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 750 кВ Опытная ТТ В-4 | Провод алюминиевый полый (в 3-х фазном исполнении) | ПА-500 | м | 170 |  |
| 2. | ПС 750 кВ Опытная В-2, В-4 | Провод алюминиевый полый | ПА-500 | м | 651 |  |
| 3. | ПС 750 кВ Владимирская ТТ В-22 | Провод алюминиевый полый (3 провода в фазе) | ПА-500 | м | 157,5 |  |
| 4. | ПС 750 кВ Металлургическая ТТ 4ИВ0,4ИВ1 | Провод алюминиевый полый (в 3-х фазном исполнении) | ПА-500 | м | 336 |  |
| 5. | ПС 750 кВ Калужская ТТ В-2, ТТ В-3 | Провод алюминиевый полый (2 провода в фазе) | ПА-500 | м | 315 |  |
|  |  |  |  | м | 1 629,5 |  |

- Требования к поставляемому оборудованию:

поставляемый провод алюминиевый полый по качеству и комплектности должны соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду и подтверждается соответствующим сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Гарантийный срок продукции – 36 месяцев.

- Требования к участникам открытого запроса предложений:

в конкурсе могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с подтверждением полномочий от завода-изготовителя. Наличие положительного опыта работы с ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС".

- Затраты по доставке продукции:

cилами и средствами поставщика до:

Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Михайловская СПБ, 391710, Рязанская область, г. Михайлов, п. Электрик..

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до ПС и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

- Наименование и адрес грузополучателя:

Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Михайловская СПБ, 391710, Рязанская область, г. Михайлов, п. Электрик.

- Срок поставки: 31 октября 2013 г.