Техническое задание

на поставку ЗИП РЗА для нужд	МЭС Центра.

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию.

№	Наименование Заказчика	Наименование объекта, диспетчерское наименование	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Технические требования к поставляемой продукции	Срок поставки	Адрес доставки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Терминал защиты БЭ2704 V042	шт	1	Терминалы должны иметь возможность интеграции в АСУ ТП по протоколам МЭК 61870-5-103, МЭК 61850	70 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.45	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗ.1.СО
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Терминал защиты БЭ2704 V051	шт	1	Терминалы должны иметь возможность интеграции в АСУ ТП по протоколам МЭК 61870-5-103, МЭК 61850	70 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.45	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗ.1.СО
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Терминал защиты БЭ2704 V072	шт	1	Терминалы должны иметь возможность интеграции в АСУ ТП по протоколам МЭК 61870-5-103, МЭК 61850	70 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.45	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗ.1.СО
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Терминал защиты БЭ2502 2А	шт	1	Терминалы должны иметь возможность интеграции в АСУ ТП по протоколам МЭК 61850	70 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.45	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗ.1.СО

Требования к поставляемой продукции:

Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.

Требования к участникам закупочной процедуры:

В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя.

Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Затраты по доставке продукции:

Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9).

Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Дополнительные условия:

Наименование и адрес грузополучателя:

Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).