Техническое задание

на поставку ж/б изделий для нужд МЭС Востока.

- Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

| № | Наименование Заказчика | Наименование объекта, диспетчерское наименование | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Технические требования к поставляемой продукции | Срок поставки | Адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МЭС Востока | ПС 220 кВ «Февральская» | Поверхностный ж/б фундамент ФМ-2 | шт | 7 | Приложение 1 | 10.11.14 | 676572, Россия, Амурская область, Селемджинский район, п. Февральск, ПС 220 кВ «Февральская» |
|  |  |  | Брусок Б-5 | шт | 4 | Бруски выполнить по типовому проекту 3.407.1-157 выпуск 1. | 10.11.14 |  |
|  |  |  | Брусок Б-10 | шт | 69 | Бруски выполнить по типовому проекту 3.407.1-157 выпуск 1. | 10.11.14 |  |
|  |  |  | Лоток 20.5 | шт | 106 | Бруски выполнить по типовому проекту 3.407.1-157 выпуск 1. | 10.11.14 |  |
|  |  |  | Плита П10.5 | шт | 216 | Бруски выполнить по типовому проекту 3.407.1-157 выпуск 1. | 10.11.14 |  |

- Требования к поставляемой продукции:

Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.

- Требования к участникам закупочной процедуры:

В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя.

Наличие положительного опыта работы с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

- Затраты по доставке продукции:

Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9).

Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

- Дополнительные условия:

- Наименование и адрес грузополучателя: Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Восточная СПБ, 680032, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная 3.

- Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).