**Техническое задание**

**на право заключения договора на поставку оборудования по титулу**

ПС 500 кВ ПС Пыть-Ях (расширение РУ 35 кВ) ООО "Ютэк-Пыть-Ях" (140/ТП-М8 от 26.03.09.)" для нужд МЭС Западной Сибири".

1. **Заказчик намерен приобрести следующее оборудование:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ПС** | **Наименование оборудования** | **Тип, марка** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Тех. требования** |
| 1 | ПС 500 кВ Пыть-Ях | АКП Уктус-1 | 04-С5-К2-П1-НС-12 | шт | 1 |  |
| 1.1 | ПС 500 кВ Пыть-Ях | Концентратор телеметрии (с компьютером NISE-2100) Дельта XP | Дельта ХР/L | шт | 1 |  |
| 1.2 | ПС 500 кВ Пыть-Ях | Контроллер Синком IP | Синком  IP/3U | шт | 5 |  |
| 1.3 | ПС 500 кВ Пыть-Ях | Коммутатор EDS-308 | EDS-308 | шт | 2 |  |
| 1.4 | ПС 500 кВ Пыть-Ях | Цифровой многоуровневый измерительный преобразователь AET-411 | AET 411-11 | шт | 4 |  |
| 1.5 | ПС 500 кВ Пыть-Ях | Крейт 19"/20-03 | 19"/20-03 | шт | 3 |  |
| 1.6 | ПС 500 кВ Пыть-Ях | Разветвитель интерфейса | ПР-3 | шт | 7 |  |
| 1.7 | ПС 500 кВ Пыть-Ях | Резистор 120 Ом, | МЛТ-1 | шт | 2 |  |
| 2 | ПС 500 кВ Пыть-Ях | Выключатель автоматический | iC60N 2P(B) Iн=1A | шт | 4 |  |
| 3 | ПС 500 кВ Пыть-Ях | Выключатель автоматический | C60H-DC 2P(C) Iн=1A | шт | 3 |  |

1. **Требования к поставляемому оборудованию:**

поставляемое оборудование по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду оборудования и подтверждается соответствующим сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Поставляемое оборудование (в том числе и российских производителей) должно иметь  Заключение аттестационной комиссии согласно "Методике проведения аттестации оборудования, технологий, материалов и систем в электросетевом комплексе", введенному в действие Приказом ОАО "ФСК ЕЭС" от 20.08.2012 г. №484/401 и быть рекомендовано для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»

1. **Требования к участникам открытого запроса предложений:**

в конкурсе могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с подтверждением полномочий от завода-изготовителя. Наличие положительного опыта работы с ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС": не менее 5-ти реализованных договоров поставки за последние 5 лет.

1. **Затраты по доставке продукции:**

cилами и средствами поставщика до ПС, расположенной по адресу Тюменская область, Ханты-Мансийский административный округ – Югра, Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ПС 500 кВ Пыть-Ях.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до ПС и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

1. **Дополнительные условия:**

в стоимость оборудования должна быть включена стоимость шеф-монтажа.

1. **Наименование и адрес грузополучателя:**

Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Западно-Сибирская СПБ, 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 11/2.

1. **Срок поставки:** сентябрь 2013г.