## На отправку
Техническое задание
на поставку кабеля контрольного при замене кабельных линий
для выполнения работ по программе замены масляных выключателей 110-220кВ
ПС 220кВ «Сорочинская», ПС 220кВ «Рысаево», ПС 220кВ «Бузулукская»
для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала
1. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:
№ п/п | Наименование заказчика | Наименование объекта, диспетчерское наименование | Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Технические требования к поставляемой продукции | Срок поставки | Адрес доставки
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 27х1,5 | м | 2700 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
2 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 19х1,5 | м | 3000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
3 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 14х1,5 | м | 4000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
4 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 10х1,5 | м | 2000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
5 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х1,5 | м | 2000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
6 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 5х1,5 | м | 2000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
7 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 4000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
8 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х4 | м | 3800 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
9 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х6 | м | 1530 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
10 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 5х2,5 | м | 10000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
11 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 5х4 | м | 2000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
12 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Сорочинская» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7x2,5 | м | 1050 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Сорочинская», г. Сорочинск, Оренбургская обл.
13 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГнг(А)-LS | 7х1,5 | м | 50 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
14 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГнг(А)-LS | 10х1,5 | м | 20 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
15 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГнг(А)-LS | 14х1,5 | м | 200 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
16 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГнг(А)-LS | 19х1,5 | м | 520 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
17 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГнг(А)-LS | 5x2,5 | м | 1350 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
18 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг-LS | 7х2,5 | м | 360 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
19 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг-LS | 4х1,5 | м | 3000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
20 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг-LS | 10х1,5 | м | 420 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
21 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 27x1,5 | м | 320 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
22 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 19x1,5 | м | 960 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
23 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 14x1,5 | м | 3000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
24 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 10x1,5 | м | 2290 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
25 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7x1,5 | м | 1500 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
26 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 5x1,5 | м | 1540 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
27 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4x1,5 | м | 2600 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
28 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4x4 | м | 2300 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
29 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7x2,5 | м | 700 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
30 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Рысаево» | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 5x2,5 | м | 5000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Рысаево», с. Рысаево, Оренбургская обл.
31 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГэнг-LS | 4х6 | м | 2000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
32 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГэнг-LS | 4х4 | м | 2000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
33 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГэнг-LS | 7х4 | м | 510 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
34 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГэнг-LS | 7х2,5 | м | 75 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
35 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГэнг-LS | 4х2,5 | м | 8000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
36 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГэнг-LS | 4х1,5 | м | 2000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
37 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГэнг-LS | 5х1,5 | м | 505 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
38 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГэнг-LS | 7х1,5 | м | 5000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
39 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГэнг-LS | 10х1,5 | м | 3000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
40 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГэнг-LS | 14х1,5 | м | 2000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
41 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГнг-LS | 4х1,5 | м | 3000 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
42 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГнг-LS | 7х1,5 | м | 1415 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
43 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГнг-LS | 10х1,5 | м | 1400 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
44 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГнг-LS | 14х1,5 | м | 590 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
45 | МЭС Урала | ПС 220 кВ «Бузулукская» | Кабель КВВГнг-LS | 19х1,5 | м | 1460 | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-310-2001 | 2014-08-01 | ПС 220 кВ «Бузулукская», г. Бузулук, Оренбургская обл.
| Итого: |  |  |  |  | 97165
2. Требования к поставляемой продукции:
Предлагаемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.
Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.
3. Требования к участникам закупочной процедуры:
В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя.
Не иметь рекламаций вследствие неисполнения договорных обязательств перед ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и отсутствие отрицательных отзывов и рекламаций по поставленной продукции от сторонних Заказчиков;
4. Затраты по доставке продукции:
Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9).
Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.
5. Особые условия:
Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов поставляемой продукции на момент заключения договора поставки либо подписания дополнительных спецификаций к договору в пределах 30% от поставляемого объема продукции.
6. Наименование и адрес грузополучателя:
Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Уральская СБ, 620075, г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22
7. Гарантийный срок: Гарантийный срок 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
8. Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).
Note on G20: User: 3800 + 2*900