## ЖБ изделия
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку железобетонных изделий для выполнения работ на объектах МЭС Востока (ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС-Амурская, ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС-Завитая)
1. Перечень и объёмы поставляемой продукции:
№п/п | Наименование предприятия | Наименование ПС/ВЛ | Наименование материала | Номер чертежа | Единица измерения | Количество | Дата поставки | Пункт назначения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | МЭС Востока | ВЛ-500кВ БГЭС -Амурская | Пригрузочная плита | П-2 (W8) серия №1623-тм-Т5 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 96 | Апрель 2017г. | Амурская область, п.Новобурейский
2 | МЭС Востока | ВЛ220кВ БГЭС-Завитая | Фундамент | ФПС 6-4 (W8) серия 1623тм-Т5 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 28
2. Требования к поставляемой продукции:
Поставляемая продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями. Предлагаемая к поставке продукция должна соответствовать всем требованиям ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе Аттестация оборудования, и на момент подачи Предложения должно иметь действующее Заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям настоящей Закупочной документации.
3. Требования к участникам открытого запроса предложений:
В конкурсе могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с подтверждением полномочий от завода-изготовителя. Отсутствие отрицательного опыта работы с ПАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС".
4. Затраты по доставке продукции:
Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец №9). Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на перевозку груза до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), стоимость погрузки груза на транспорт Перевозчика, стоимость разгрузки груза с транспорта Перевозчика, крепление груза, тару, упаковку, маркировку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.
5. Дополнительные условия: Поставляемая продукция должна быть укомплектована, необходимыми для установки, метизами, покрытие метизов защитным слоем – методом горячего цинкования. На ригелях и фундаментах не должно быть раковин, щелей и пятен на бетоне.
6. Наименование и адрес грузополучателя: Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Восточная СПБ, 680032, г.Хабаровск, ул.Целинная, д.3
7. Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).

## Лист1
вес 1шт
ВЛ-220кВ Биробиджан -Лондоко№1 | Фундамент | Ф 6У (W6) серия 1623тм-Т5 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 4 | 99750 | 399000 | 7.2 | 28.8
ВЛ-220кВ Ургал-Сулук | Фундамент | Ф5-2(W6) (7271тм) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 2 | 53700 | 107400 | 4.5 | 9
ВЛ-220кВ Владивосток - Уссурийск 2 | Фундамент | Ф5-2 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 5 | 53700 | 268500 | 4.5 | 22.5
ВЛ-220кВ Биробиджан -Лондоко№1 | Пригрузочная плита | П-2 (W6) серия №1623-тм-Т5 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 16 | 9800 | 156800 | 0.9 | 14.4
ВЛ-220кВ Биробиджан -Лондоко№1 | Ригель | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 8 | 12040 | 96320 | 1.1 | 8.8
ВЛ-220кВ Архара-Облучье | Ригель (шт) | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 32 | 12040 | 385280 | 1.1 | 35.2
ВЛ-220кВ Лондоко-Облучье№2 | Ригель (шт) | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 8 | 12040 | 96320 | 1.1 | 8.8
ВЛ-220кВ Биробиджан -Лондоко№2 | Ригель (шт) | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 34 | 12040 | 409360 | 1.1 | 37.4
ВЛ-220кВ РайГРЭС -Ядрино/т | Ригель (шт) | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 4 | 12040 | 48160 | 1.1 | 4.4
ВЛ-220кВ Лондоко-Облучье№1 | Ригель (шт) | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 20 | 12040 | 240800 | 1.1 | 22
ВЛ-220кВ Дальневосточная - Уссурийск 2 | Ригель | АР-6 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 21 | 7700 | 161700 | 0.7 | 14.7
2369640
Note on C10: Автор: укажите ГОСТ или ТУ на ригель
Note on C11: Автор: укажите ГОСТ или ТУ на ригель
Note on C12: Автор: укажите ГОСТ или ТУ на ригель

## Лист2
ВЛ-220кВ Биробиджан -Лондоко№1 | Фундамент | Ф 6У (W6) серия 1623тм-Т5 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 4 | 99750 | 399000
ВЛ-220кВ Биробиджан -Лондоко№1 | Пригрузочная плита | П-2 (W6) серия №1623-тм-Т5 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 16 | 9800 | 156800
ВЛ-220кВ Биробиджан -Лондоко№1 | Ригель | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 8 | 12040 | 96320
ВЛ-220кВ Архара-Облучье | Ригель (шт) | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 32 | 12040 | 385280
ВЛ-220кВ Лондоко-Облучье№2 | Ригель (шт) | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 8 | 12040 | 96320
ВЛ-220кВ Биробиджан -Лондоко№2 | Ригель (шт) | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 34 | 12040 | 409360
ВЛ-220кВ РайГРЭС -Ядрино/т | Ригель (шт) | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 4 | 12040 | 48160
ВЛ-220кВ Лондоко-Облучье№1 | Ригель (шт) | АР-4 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 20 | 12040 | 240800
1832040
[6 empty] | 500000 | доставка
[5 empty] | итого | 2332040
Note on C8: Автор: укажите ГОСТ или ТУ на ригель
Note on C9: Автор: укажите ГОСТ или ТУ на ригель
Note on C10: Автор: укажите ГОСТ или ТУ на ригель