## Лист1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку выкатного элемента для выполнения работ на объектах МЭС Востока (ПС Лондоко)
1. Перечень и объёмы поставляемой продукции:
№п/п | Наименование предприятия | Наименование ПС/ВЛ | Наименование материала | Номер чертежа | Единица измерения | Количество | Дата поставки | Пункт назначения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | МЭС Востока | ПС 220 кВ Лондоко | Выкатной элемент | Для шкафа КСО типа 4КВС35 с вакуумным выключателем и ОПН 6 кВ Iном=1000А, Iтерм=31,5кА класс исполнеия У3 (Приложение №1) | шт. | 2 | 2 квартал (май) 2017г. | ЕАО, п. Теплоозерск, ул. Лазо 7б
2. Требования к поставляемой продукции:
Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями. Срок действия гарантий на поставляемый товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня поставки товара, а по оборудованию, требующего монтажа, - 36 (тридцать шесть) месяцев с момента монтажа этого оборудования Покупателем на объекте. Также продукция должна соответствовать всем требованиям ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.
3. Требования к участникам открытого запроса предложений:
В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя. Отсутствие отрицательного опыта работы с ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
4. Затраты по доставке продукции:
Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9). Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.
5. Дополнительные условия:
6. Наименование и адрес грузополучателя: Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Восточная СПБ, 680032, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная 3.
7. Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).